## Slide 1: Построение технологических сетей связи
Денисов Павел
Технический консультант

## Slide 2: Изменения в технологической сети
От разделенных систем…
От закрытых протоколов и интерфейсов…
От подключенного устройства…
…к решениям на основе стандартов
… к объединенному и безопасному решению
…до критичной части корпоративной системы

## Slide 3: Мультисервисная сеть
Выделенная инфраструктура для каждой подсистемы
Приложение №1
Устройство №1
Приложение №2
Устройство №2
Приложение №3
Устройство №3
Единая сеть на основе стандартных протоколов и интерфейсов
Приложение №1
Устройство №1
Приложение №2
Устройство №2
Приложение №3
Устройство №3
Конвергентная сеть на базе IP
Единая инфраструктура для приложений
Сеть №2
Сеть №3
Сеть №1

## Slide 4: Архитектура цифровой подстанции
Шина подстанции
Шина процессов
Первичное оборудование
Первичное оборудование
Контроллеры
Контроллеры
АСУТП
Часы
ТСПД

## Slide 5: Традиционная схема подключения
SDH
Типовая подстанция
ЛВС
ТМ
АСУТП
АИИС КУЭ
ОМП КРАП
Диспетческая связь
Видеонаблюдение
IP сеть
РДУ
ЦУС
РДП
АРМ
Видеонаблюдения
КСПД
Notes: Существующее оборудование последовательной передачи на основе протоколов SCADA не отвечает стандартам IEC и IEEE
Существующие проводные соединения требуют сложной реконфигурации и тестирования
Сеть с централизованным управлением, в которой уровень прозрачности и распределенного управления сетевыми элементами недостаточен для автоматизации энергетической системы
Низкая скорость передачи данных, не обеспечивающая поддержку конвергентных приложений

## Slide 6: Новая схема подключения
Типовая подстанция
Диспетческая связь
Видеонаблюдение
Беспроводной доступ
ЛВС
ТМ
АСУТП
АИИС КУЭ
MPLS IP
РДУ
ЦУС
РДП
КСПД
АРМ
Видеонаблюдения

## Slide 7: Мультисервисная архитектура подстанции
Шина процессов
…
К2
К3
…
К4
К1
КСПД
КСПД
Шина подстанции
Мультисервисная шина
Физическая
безопасность
Доступ мобильных
пользователей

## Slide 8: Модернизация высоковольтных подстанций
Duke Energy
О компании
Одна из крупнейших компаний в США
Генерация и передача электроэнергии
До четырех миллионов клиентов
35000 МгВт генерирующих мощностей
Предпосылки для модернизации
Увеличение количества объектов
Использование закрытых протоколов
Сложная топология сети на основе последовательных интерфейсов
Внедрение новых устройств на базе IP/Ethernet
Отказ от единовременной замены интеллектуальных устройств предыдущего поколения
“We recognized that with the growing number of intelligent devices in the substation which rely on the IP protocol for communications, we needed highly reliable and rugged networking devices to meet these tough operational flexibility.”
Elvis Landry, data network design manager

## Slide 9: Автоматизация подстанций
Задачи
Повысить уровень контроля и управления подстанциями за счет внедрения новых контроллеров
Использовать новое поколение устройств на базе стандартов
Построить масштабируемое сетевое решение на основе IP/Ethernet
Использовать резервирование для повышения отказоустойчивости
Интегрировать существующее оборудование с новым сетевым решением
Решить задачу по соответствию требованиям NERC-CIP
Построить мультисервисиное решение, обеспечивающее возможность внедрения дополнительных сервисов

## Slide 10: Описание решения
Serial
Сервер АСУТП
ISR3900
CGR2010
CGR2010
ТСПД
Сервер АСУТП
Catalyst
Serial
Контроллер
Контроллер
Подстанция 1
Подстанция 2
CGS2520
Контроллер
Контроллер
CGS2520

## Slide 11: Спасибо